## ANEXO 5

## MEDIDAS PREVENTIVAS COMPLEMENTARIAS EN CASO DE EMERGENCIA FUERA DEL HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO

Ante la necesidad de acceder fuera del horario de apertura de las diferentes Facultades, Escuelas y Centros Universitarios, establecido en la Circular anual dictada por Gerencia, para garantizar el seguimiento permanente (7 X 24 horas) de los proyectos de investigación, realizar los trabajos de mantenimiento imprescindibles en los edificios (suministro eléctrico, agua, red de comunicaciones, ascensores, etc.) y garantizar la funcionalidad básica de las instalaciones, el presente protocolo tiene por objeto garantizar la seguridad de las personas que precisan acceder y permanecer en los edificios fuera del horario de apertura del Centro mediante el establecimiento de medidas preventivas de seguridad. Todo ello sin perjuicio del desarrollo de los Planes de Autoprotección correspondientes a cada uno de los edificios de la UPV/EHU, integrándose en los mismos para la autoprotección y prevención del conjunto de la Comunidad Universitaria y sus visitantes, teniendo en cuenta la normativa sobre emergencias y seguridad en el trabajo.

Tal y como hemos señalado, estos criterios de actuación son complementarios a los establecidos en los Planes de Autoprotección de los edificios de la UPV/EHU.

Todas las personas que precisen acceder a los edificios fuera del horario de apertura tendrán la información necesaria sobre los Planes de Autoprotección y los Planes de Actuación en Emergencia del centro y/o Servicio. Dicha información se facilitará por el Director/a o Decano/a del Centro a la persona interesada junto con la autorización de acceso.

Fuera del horario de apertura del centro, únicamente se podrá acceder y permanecer en el mismo, en casos excepcionales y debidamente justificados y autorizados, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1º - ACCESO

- En el caso de personal propio del Centro, deberá remitir una petición de acceso fuera de horario de apertura del Centro al Decano/a o Director/a del Centro Esa petición deberá estar debidamente justificada, y contará con indicación expresa de fechas, horarios de acceso y permanencia, localización (local y teléfono de contacto, fijo y móvil) y actividad a realizar, según ficha modelo que se adjunta, independientemente de que el Centro cuente con un sistema de control de accesos mediante tarjeta.

- Una vez autorizada la petición por el Decano/a; Director/a, esta autorización se comunicará a la persona peticionaria de acceso debiendo quedar acreditada mediante su firma la aceptación de las condiciones de uso de las instalaciones por parte de la persona autorizada así como que conoce y asume las medidas de seguridad. En caso de denegación el/la Director/a o Decano/a del Centro se lo comunicará igualmente a la persona peticionaria.

- En los supuestos de autorización de acceso fuera del horario de apertura del Centro, el/la directora/a o Decano/a lo comunicará también al Servicio de Seguridad, mediante email o fax dirigido al Director/a de Seguridad, con 48 horas de antelación a la fecha en la que se quiera acceder.

- Desde la Dirección o Decanato de cada Facultad, Escuela Técnica Superior, Escuela Universitaria o Centro de la UPV/EHU se facilitará un listado actualizado de personal autorizado.

- El Personal de Seguridad identificará a las personas que accedan a los Centros fuera de su horario de apertura, exigiéndoles los documentos que atestigüen su identidad y pertenencia a la UPV/EHU, comprobando si cuentan con autorización y permitiendo exclusivamente el acceso a sus zonas específicas de trabajo.

- Fuera del horario de apertura de Centros, las alarmas de intrusión se desactivan únicamente si existe notificación previa de acceso de personal autorizado, y tras realizar la comprobación en los listados actualizados facilitados desde cada Facultad, Escuela Técnica Superior, Escuela Universitaria o Centro de la UPV/EHU.Siempre se comprueba in situ con la patrulla de vigilancia el tiempo de permanencia y las zonas del edificio a utilizar por las personas usuarias autorizadas, para que el Servicio de Seguridad reactive la alarma de intrusión al finalizar la permanencia en el lugar.

- En el caso de personal de mantenimiento, obras o situaciones similares que pudieran dar lugar al acceso de personas fuera del horario de apertura del Centro, el Servicio de Arquitectura y Obras remitirá una comunicación al Decano/a o Director/a del Centro, y al Servicio de Seguridad, con las mismas características que las expresadas en los apartados anteriores.

En caso de que el personal que accede de forma autorizada pertenezca a empresas de mantenimiento externo, el vigilante permanecerá en el lugar hasta que finalicen los trabajos.

- En el caso de acceso de personal de Servicios Centrales fuera del horario de apertura de su Servicio o Unidad, la jefatura remitirá comunicación a Gerencia con las mismas características que las expresadas en los apartados anteriores.

- Siempre que se permita el acceso fuera del horario de apertura, el órgano que autorice deberá garantizar que las vías y puertas de evacuación permitan la salida y evacuación de la zona específica de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Autoprotección del edificio.

- Las rondas diarias se realizaran por el servicio de vigilancia, como mínimo, cada dos horas, con una inspección exterior y otra interior, inspeccionado los locales donde se estén desarrollando los trabajos, comprobando la localización de las personas que se encuentren desarrollando cualquier actividad e interesándose por su situación desde el punto de vista de seguridad.

2º - ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

- La detección de la emergencia puede producirse de las siguientes formas:

- Por parte de la persona usuaria. Si como consecuencia de su actividad provoca una situación de riesgo, o bien detecta una situación de esa índole, deberá llamar inmediatamente al centro de control o bien accionar un pulsador de alarma. A continuación deberá dirigirse a la salida de emergencia más próxima siguiendo la vía de evacuación asignada en su Plan de Autoprotección hasta el punto de encuentro.

Teléfonos de contacto para la comunicación de incidencias:

| Lugar | Horario | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Genérico para toda la UPV/EHU | 20:00-8:00 (lunes-viernes) y fines de semana | 945013434 Ext: 143434 |
| Campus de Bizkaia | Todo el día | 946012644 Ext: 142644 |
| Campus de Gipuzkoa | Todo el día | 943018430 Ext: 138430 |
| Campus de Araba | Todo el día | 945013870 Ext: 153870 |

- Por parte del Personal de Seguridad: en caso de detectar una emergencia o situación de riesgo serán responsables de activar el protocolo de emergencias correspondiente.

- Valoración de la posible emergencia: cuando se active una alarma de incendios o bien se reciba una llamada de emergencia, la patrulla de vigilancia de seguridad se personará en el lugar para comprobar la situación y proceder si fuera necesario a la aplicación de este procedimiento.

  - En el caso de una alarma infundada, tras la comprobación del terminal, se rearmará el mismo y se restaurará la centralita de alarmas.

  - En el caso de que se detecte una avería en el sistema de alarmas, se avisará inmediatamente al servicio de mantenimiento externo para repararla. Hasta que la avería no quede solucionada, el personal de vigilancia prestará especial atención a ese centro, realizando rondas frecuentemente

  - En el caso de confirmarse la emergencia, el Servicio de Seguridad efectuará una primera valoración del alcance de la emergencia y las posibilidades de controlar la situación con medios propios.

- Actuación en caso de emergencia: el Centro de Control de Seguridad avisará inmediatamente a los Servicios de Emergencia (112, Ertzaintza, Bomberos, Servicios Sanitarios,…) si la emergencia así lo requiere.

El Servicio de Seguridad, en caso de ser necesaria la evacuación del edificio/centro, avisará a las personas que se encuentren dentro del edificio o dependencias afectadas por la emergencia a fin de que se dé inicio al presente procedimiento y adoptará todas las medidas pertinentes para coadyuvar en la ejecución del mismo, incluyendo, en su caso:

  - Pondrá en marcha la alarma acústica y/o sistema de megafonía en caso de que no estuviera funcionando todavía.

  - Recepcionará a los Servicios de Emergencia indicándoles el lugar del suceso, les informará de la situación y pondrá a su disposición los medios necesarios para la colaboración que en su caso le sea requerida. La llegada de los Servicios de Emergencia implica la asunción automática por parte de los mismos de la dirección de la emergencia.

  - Colaborará con los Servicios de Emergencia, en lo que estos demanden: información de la localización de la emergencia, importancia o gravedad de la misma, la existencia de personas en el edificio y su ubicación, los diferentes accesos o posibles vías de evacuación, colaboración en las tareas de evacuación, etc.

  - Dirigirá al personal evacuado al punto de encuentro del edificio contrastando los presentes con el listado de personas que han registrado su entrada.

  - Comunicará e informará de la situación a la persona responsable designada por la UPV/EHU, esto es, Director/a o Decano/a del Centro, o en su defecto al Director/a de Emergencia y al Vicegerente/a de Campus.

  - El Servicio de Seguridad avisará, asimismo, al Jefe/a del Servicio de Prevención y a los delegados/as de prevención en base al correo electrónico o teléfono facilitado por estas personas.

- En el caso de que la emergencia se trate de un incendio, el Servicio de Seguridad efectuará una primera valoración del alcance del mismo y las posibilidades de controlar la situación con medios propios. La producción de un fuego de pequeña magnitud determina la existencia de un conato de incendio, con las circunstancias siguientes:

- Incendio que puede ser controlado y dominado de forma directa, rápida y sencilla por el Servicio de Seguridad o por personal integrado en los Planes de Emergencia de la UPV/EHU, sin necesidad de recurrir a la colaboración de terceros.

- Incendio que puede ser controlado y sofocado haciendo uso de las instalaciones de protección existentes en el local, dependencia o sector de incendio implicados.

- Intervención de personal que reúna la capacitación suficiente para el control y la extinción del conato de incendio, sin riesgo grave para personas o bienes.

- En caso contrario, si el incendio representa grave riesgo para personas o bienes, el personal de vigilancia activará el Plan de Emergencia, llamando al 112.

3º - APERTURA DE SALAS DE ESTUDIO Y BIBLIOTECAS FUERA DE HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO.

El personal responsable del centro durante esos periodos será el responsable de actuar en caso de emergencia avisando al centro de control en primer lugar y, en caso necesario, procediendo a la evacuación de los locales de forma similar a lo detallado en el punto anterior.

El Comité de Autoprotección será responsable de que la documentación asociada al Plan de Autoprotección (planos de usted está aquí,…) indicaciones de salidas de emergencia, extintores,… estén disponibles, operativas y a disposición de las personas responsables en ese momento. Para ello, contarán con el asesoramiento y colaboración del Servicio de Prevención y de la Dirección del Centro.

4º - VIVEROS DE EMPRESAS Y PERSONAL INVESTIGADOR EXTERNO

Teniendo en cuenta que la prestación de servicios por este personal puede desempeñarse tanto en centros docentes como centros no docentes, la solicitud deberán remitirla al titular de la actividad, a saber,

- Decano/a o Director/a del Centro para los centros docentes

- Vicerrector/a de Campus para los casos de centros no docentes

La solicitud y autorización tendrán las mismas características y seguirán el mismo procedimiento que los expresados con carácter general.

5º.- ALQUILER Y USO DE INSTALACIONES Y LOCALES UNIVERSITARIOS FUERA DE HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO: EXÁMENES, CONGRESOS, EXPOSICIONES, FERIAS,…

Quién haga uso de las instalaciones, en el momento de formalizar la reserva de los locales, tendrá acceso al Plan de Autoprotección del edificio, a través de la Dirección del Centro. Con anterioridad al inicio de la actividad se le requerirá para que confirme su conocimiento y se le podrá solicitar cualquier información relacionada con la actividad a realizar así como las medidas concretas a adoptar para cumplir con dicho Plan.

Además, como titular de la actividad que se organiza, deberá adecuar su organización para garantizar la seguridad del acto y colaborará con el personal de seguridad para optimizar cualquier actuación que se derive como consecuencia de una emergencia.

6º.- Anualmente se analizarán las actividades realizadas y se formularán las recomendaciones y/o modificaciones que hayan podido surgir durante la utilización de este protocolo, poniéndolo en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud Intercampus.

Solicitud de acceso fuera del horario de apertura del Centro:

Fecha de solicitud:

Nombre y Apellidos:

Para acceder al centro será necesario presentar DNI y/o la tarjeta universitaria, además de la autorización de acceso. Si se accede acompañado, deberá reflejarse a continuación por quién:

Nombre, Apellidos y DNI:

Teléfono móvil y fijo:

Edificio /Centro:

Departamento/Servicio/Biblioteca:

Despacho/Laboratorio/Local:

Fecha de acceso:

Hora de entrada:

Hora de salida prevista:

Actividad: Descripción de la actividad a desarrollar en el periodo autorizado:

| Lugar | Horario | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Genérico para toda la UPV/EHU | 20:00-8:00 (lunes-viernes) y fines de semana | 945013434 Ext: 143434 |
| Campus de Bizkaia | Todo el día | 946012644 Ext: 142644 |
| Campus de Gipuzkoa | Todo el día | 943018430 Ext: 138430 |
| Campus de Araba | Todo el día | 945013870 Ext: 153870 |

| Firma solicitud | VºBº Decano/a o Director/a del Centro VºBº Gerencia VºBº Vicerrector/a Campus | Acepto las condiciones de uso de las instalaciones y declaro que conozco y asumo las medidas de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: | Fdo.: | Fdo.: |

Comunicación del Centro al Servicio de Seguridad

| Fecha | Nombre | Apellidos | Despacho Laboratorio | Hora entrada | Hora salida prevista | Teléfono fijo | Teléfono móvil | Actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |