## Microscopios ópticos SGIker - M
Microscopios ópticos - SGIker Biomedicina | Zeiss LSM880 Fast Airyscan | Zeiss LSM800 | Zeiss Apotome | Zeiss Axioskop | Nikon Ti-U | Nikon AZ100 | Nikon Biostation IM-Q | Olympus FV500 | Olympus IX71 | Leica DMRB | Leica SP2 (averiado)
Tipo de microscopio | Confocal (super resolución) | Confocal | Confocal (iluminación estructurada) | Fluorescencia convencional manual | Fluorescencia convencional motorizado | Macroscopio de fluorescencia | Time Lapse - Contraste de fases | Confocal | Fluorescencia convencional manual | Microscopio óptico manual | Confocal espectral
Objetivos (posible intercambio si son de la misma marca) | Objetivos Zeiss | Objetivos Zeiss | Objetivos Zeiss | Objetivos Zeiss | Objetivos Nikon |  |  | Objetivos Olympus | Objetivos Olympus | Objetivos Leica | Objetivos Leica
4-5x | Plan-Apochromat 5x; NA: 0.16 (WD=12.1mm) |  | A Plan 5x / 0.12 WD 10.1 |  |  | Zoom interno 8x y 3 objetivos: |  | UPLFLN4x/0.13 | UPLFLN 4x/0.13 | 2.5x (0.07) y 5x (0.) N Plan
10x | Plan Apochromat 10x NA: 0,45 d:2.1mm | Plan Apochromat 10x NA: 0,45 d:2.1mm | A Plan 10x / 0.25 WD 5.2 | Plan Neofluar 10x / 0.3 | CFI Plan Apo Lambda 10x/0.45 WD4.0mm | AZ-Plan Apo 1x (NA: 0.1/WD: 35mm) | 10x (con zoom interno 0.5x) | UPLAPO10x/0.40 | UPLFLN 10x/0.30 | 10x (0.22) N Plan | PL APO 10x/0.40 CS
20x | Plan Apochromat 25x multi Imm NA: 0,8 d:0,57mm DIC | Plan Apochromat 20x NA: 0,8 d:0,55mm DIC | Plan Apochromat 20x NA0.8 WD 0.55 y LD A-Plan Ph1 20x0.30 WD 4.2 | Plan Neofluar 20x / 0.5 | CFI Plan Apo Lambda 20x/0.75 WD1.0mm | AZ-Plan Fluor 2x (NA: 0.2/WD: 45mm) | 20x NA0.5 Ph | UPLAPO20x/0.70 | UPLFL 20x/0.50 | 20x (0.40) N Plan | PL APO 20x/0.70 CS
40x | Plan Apochromat 40x Multi Imm NA: 1.2 d:0,mm DIC | Plan Apochromat 40x oil NA: 1,3 d:0,28mm DIC | Plan Neofluar 40x / 0.75 WD 0.71 | Plan Neofluar 40x / 0.75 WD 0.71 y Plan Apochromat 40x Oil NA1.3 | CFI Super Plan Fluor ELWD 40x C/ 0.6 WD2.8-3.6 | AZ-Plan Fluor 5x (NA: 0.5/WD: 15mm) | 40x (con zoom interno 2x) | UPLAPO40x/0.85 | LUCPLNFL 40x/0.60 | 40x (0.65) N Plan | PL APO 40x/1.25-0.75 Inmersión en aceite CS
60-63x-100x | Plan Apochromat 63x Oil NA1.4 | Plan Apochromat 63x oil NA: 1,4 d:0.19mm DIC | Plan Apochromat 63x Oil NA1.4 | Plan Apochromat 63x Oil NA1.4 | Plan Apo 60x 1.2 Oil |  |  | PLAPO60xO3/1.40 | UPLFLN 60x/0.70 LWD | 100x (1.25) N Plan | PL APO 63x/1.4-0.6 Oil “Lambda Blue”
Otros objetivos | [7 empty] | LUCPLFLN 20x/0.45 | UPLFLN 100x/1.30 Oil
Sistemas de iluminación | Zeiss light sources | Zeiss light sources | Zeiss light sources
Láseres (nm) | 405, 488, 514, 561, 633 | 405-488-561-641 | [5 empty] | 405-458-488-514-543-633 |  |  | 405-476-488-514-543-633
Iluminación Fluorescencia (Haluro metálico, iluminadores CoolLED intercambiables entre microscopios) | Haluro metalico | LEDs Colibri 5 | LEDs Colibri 7 | Haluro metalico (CoolLED precis Excite) | CoolLed pE300 | CoolLed pE300 | Haluro metalico (Nikon Intesilight) | Hg | CoolLed pE300 | Hg | Hg
Campo claro | Halogen | LED | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | Halogen | Halogen | CoolLED pT100 | Halogen
Filtros de fluorescencia | Zeiss Filter Sets | Zeiss Filter Sets | Zeiss Filter Sets | Zeiss Filter Sets | Nikon Filter cubes | Nikon Filter cubes | Nikon Filter cubes | Olympus Filter Sets | Olympus Filter Sets | Leica Filter Sets | Leica Filter Sets
Azul | Azul cerrado (fillter set 49) | Azul cerrado (fillter set 49) | Azul en filtro cuadruple (filter set 90) | Azul abierto | Azul cerrado | Azul cerrado |  | Azul cerrado | Azul cerrado | A (ex.BP 340-380, em. LP425) azul abierto | A (ex.BP 340-380, em. LP425) azul abierto
Verde | Verde cerrado (filter set 38) | Verde cerrado (filter set 38) | Verde cerrado (filter set 38) | Verde cerrado (Shemrock FITC-B) | Verde cerrado | Verde cerrado | Verde cerrado | Verde cerrado y abierto | Verde cerrado | N2.1 (ex. BP 515 – 560; em. LP 590) rojo abierto | N2.1 (ex. BP 515 – 560; em. LP 590) rojo abierto
Rojo | Rojo cerrado (filter set 43) | Rojo cerrado (filter set 43) | Rojo cerrado (filter set 43) | Rojo abierto | Rojo abierto | Rojo abierto | Rojo abierto | Rojo cerrado y abierto | Rojo abierto | I3 (ex. BP 450–490; em LP 515) verde abiert | I3 (ex. BP 450–490; em LP 515) verde abierto
Rojo lejano |  |  | Rojo lejano (filter set 50) |  |  |  |  | Rojo lejano
Cámara digital | Axiocam MRm (monocromo) | Axiocam 305 color | Axiocam 506 mono y ER5c | Nikon DS-Qi1 (mono) | Nikon Ds-Qi2 (mono) y Nikon DS-Fi1 (color) | Nikon DS-5Mc (color) | Nikon DS-Qi1 (mono) | No, pero tiene salida OK | Olympus DP71 (color) | Leica DFC280, salida con bastante pérdida de luz por tener ruta con varios prismas
Software de control | Zeiss ZEN Black (confocal) or Zen Blue (WF) | Zeiss ZEN Blue | Zeiss ZEN Blue | Nikon NIS Elements F | Nikon NIS Elements AR | Nikon NIS Elements F |  | Olympus Fluoview | Olympus Cell B |  | Leica LCS
Platina XY Motorizada | Sí | Sí | Sí |  | Sí |  | Sí (6x6mm) |  |  |  | No
Sistema de incubación (Tª, CO2) | Sí | Sí, Tª |  |  |  |  | Sí | Sí |  |  | Sí
Técnicas de microscopía
Campo claro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí
Contraste de fases |  |  | Sí | Sí | Sí |  | Sí
DIC | Sí | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí
Fluorescencia convencional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Confocal | Sí | Sí | Sí (iluminación estructurada) |  | Sí (deconvolución) |  |  | Sí |  |  | Sí
Confocal espectral | Sí | Sí | [8 empty] | Sí
Super-resolución | Sí
Tile imaging (imágenes panorámicas) | Sí, se puede usar como escaner de portaobjetos en modo Wide Field | Sí, se puede usar como escaner de portaobjetos en modo confocal y en modo Wide Field | Sí |  | Sí, se puede usar como escaner de portaobjetos en color y fluorescencia |  | No, pero sí capturas multi posición
Time lapse (live imaging) | Sí | Sí (tiempos breves) | Sí (tiempos breves) |  | Sí (tiempos breves) |  | Sí, tiempos largos | Sí (tiempos breves) |  |  | Sí, tiempos breves
Observaciones: | Microscopio confocal completo (detectores 1 Ayriscan + 1GaAsP + 2PMTs, platina piezo) | Microscopio confocal sencillo y moderno |  | Microscopio de rutina (campo claro, fluorescencia) |  | Híbrido entre microscopio estereoscópico y microscopio convencional | Uso exclusivo con placas 35mm, rango de desplazamiento limitado a 6x6mm. Hasta 99 puntos de captura. | Confocal antiguo, láser 405 averiado, 488 con bastante ruido | Microscopio de rutina (campo claro, fluorescencia) | Microscopio de rutina (campo claro, DIC, fluorescencia) | Estado actual: averiado